Информация Главного управления МЧС России по Курской области по обеспечению пожарной безопасности.

На территории Российской Федерации участились случаи пожаров в торговых центрах.

11 июля произошел пожар в торговом центре «РИО» в г. Москва, площадь пожара составила 1000 м2, пострадали 18 человек.

9 октября произошел пожар в торгово-строительном центре «Синдика» в г. Москва, площадь пожара составила 55000 м2, по предварительным данным ущерб приблизился к 5 млр. рублей.

13 октября произошел пожар в торговом центре «Перспектива» в г. Чехов Московской области, площадь пожара превысила 3000 м2, ущерб устанавливается.

Подобные центры являются объектами повышенного риска. В первую очередь, наибольшую пожарную опасность крупных торговых, торгово-развлекательных комплексов и центров создают их высокая горючая загрузка, значительная площадь и множество помещений различного функционального назначения, не типовая, а зачастую, уникальная планировка, а также большое количество одновременно находящихся там людей.

В целях недопущения пожаров в зданиях торговых, торгово-развлекательных комплексов и центров, расположенных на территории Курской области всем собственникам, руководителям, представителям бизнес сообщества, эксплуатирующим торговые, торгово-развлекательные комплексы и центры необходимо:

принять меры по обеспечению пожарной безопасности данных объектов, обратив особое внимание на:

- состояние систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, установок автоматического пожаротушения, внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения);

- наличие и готовность к применению первичных средств пожаротушения;

- соответствие путей эвакуации нормативным требованиям;

- исправность электрооборудования;

- обеспечение беспрепятственного проезда и установки пожарной и другой специальной техники;

организовать регулярное проведение противопожарных инструктажей и систематических практических тренировок по эвакуации людей с отработкой действий персонала в случае пожара или иной чрезвычайной ситуации;

усилить внимание к соблюдению правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий в новогодние и рождественские праздники.