Причины возгорания электропроводки

Возникновение пожаров в жилых домах, административных и промышленных зданиях часто связано с током. За последние годы одной из основных причин пожаров является нарушение правил эксплуатации электрооборудования, а все это происходит из-за того что в домах, офисах и учреждениях появилось очень много энергоемкой бытовой техники, а электропроводка в домах или зданиях была смонтирована более 10-20 лет, а то и 30 лет. Но более распространенными все таки являются, нарушение правил использования электрооборудования, перегрузка сети, несоответствие сечения кабеля.

Пожар от короткого замыкания вызван рядом факторов. Рассмотрим некоторые из них.

Нарушение изоляции и контакта

Повреждение возникает в результате окисления контактных поверхностей, причиной которых является перегрев. Увеличение температуры металла приводит к его расширению и касанию кабелей. Вследствие происходит контакт двух полярностей, вызывающих короткое замыкание.

Ошибки соединения и сечения проводов

Причиной короткого замыкания в квартире могут оказаться контакты кабелей. Взаимодействие медного и алюминиевого проводов вызывает диффузию. Как результат, происходит постепенный нагрев до высоких температур. Сечение проводов также важно. Любой кабель рассчитан на определенную нагрузку. Превышение допустимых показателей в местах соединения вызывает нагрев, который может стать причиной дальнейшего воспламенения.

Неправильная прокладка

Находящиеся в доме, электрощитовой или на крыше помещения кабеля должны быть правильно подсоединены, уложены. Актуально для скрытой проводки, где невозможно заметить момент возгорания. При монтаже кабеля в стену нужно минимизировать острые кромки, так как они могут повредить его при укладке.

Сомнительные и неисправные электроприборы

Используемые устройства должны быть надлежащего качества, иметь дополнительные меры безопасности. К примеру, некоторые производители чайников усиливают изоляцию проводов, что уменьшает риск возникновения замыкания. Пользоваться аппаратами с повреждением вилки или кабеля запрещено.

Неисправность приборов защиты

Для минимизации короткого замыкания на вводе в квартиру устанавливается автомат. Он самостоятельно отключит электроэнергию при скачке напряжения, что позволит избежать возгорания.

Повреждение вилок и розеток

При подключении электроприборов в сеть осуществляется взаимодействие контактов, которые со временем разбалтываются, что приводит к чрезмерному нагреву. Такие неполадки характеризуются треском, искрением. Вилка перегревается, розетка плавится, контакты прикипают друг к другу, возникает пожар.

Меры предотвращения возгорания электропроводки

Профилактика внезапного появления очага подразумевает выполнение следующих советов:

- выполняя укладку провода, следует учитывать запас сечения.

- изолировать кабель прокладкой из негорючих материалов.

- избегать соединения краев проводов внутри стен квартиры, дома, подъездов.  Выявить их повреждения до момента возгорания невозможно.

- используемый для проводки кабель должен быть медным.

- соединение медного и алюминиевого дротов должно выполняться путем использования латунной гильзы со специальными зажимами. Применение подручных средств запрещено.

- при обнаружении неисправности устройства необходимо обесточить квартиру, вызвать электрика.

- уходя из дома, выключите приборы с сети. При отъезде на длительное время обесточьте автомат.

Как видим, возгорание проводки в квартире можно предотвратить до начала. Все, что необходимо – выполнять указанные рекомендации. Увы, не все знают, пахнет ли проводка перед пожаром, что делать при появлении очага огня.

Что делать при возгорании проводки

Статистика показывает, что часто люди не знают правил поведения при горении электрического кабеля.  Алгоритм действий в такой ситуации следующий:

Обесточить помещение. Желательно отключить вводный автомат.

Потушить возгорание. При необходимости можно позвать на помощь соседа.

Локализуя очаг огня, не дотрагивайтесь поверхностей. Они горячие.

Используемые средства пожаротушения не должны проводить ток.

Если вы понимаете, что не можете справиться с огнем, вызовите пожарных.

Старший инспектор ОНД и ПР по Обоянскому, Медвенскому и  Пристенскому районам

майор внутренней службы Захаров Н.В.