Неисправность дымохода печи может привести к пожару

27.03.2023 года в 17 час. 05 мин. на пульт 34 ПЧ Медвенского района поступило сообщение о пожаре в доме, расположенном по адресу: Медвенский район, с. 1-е Панино. По прибытию первого подразделения пожарной охраны в 17 час. 25 мин.  было обнаружено сильное задымление чердачного помещения, и горение участка потолочного перекрытия на площади 1 кв. м. в месте расположения дымоходной трубы печи. В результате пожара повреждено потолочное перекрытие на площади 1 кв. м. Наиболее вероятной причиной пожара послужила неисправность дымоходной трубы. В связи с данным случаем, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Обоянскому, Медвенскому и Пристенскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Курской области напоминает, что при монтаже и устройстве печи особенное внимание уделяют дымоходу, с помощью которого дым и продукты сгорания удаляются из теплогенераторов и выводятся наружу помещения. Место вывода размещают между элементами стропильной системы, чтобы не нарушать ее целостность.  Основная сложность проведения трубы через кровлю заключается в том, во время прохождения дыма температура стенок повышается, из-за чего возникает опасность возгорания горючих материалов стропильной системы. Пожар у потолочной разделки – достаточно часто встречающаяся причина пожаров в частном секторе. Зачастую люди узнают о таком пожаре от собственных соседей – ведь пожар на крыше собственного дома заметить очень сложно. Поэтому монтаж печной трубы необходимо осуществлять специалистам в соответствии со всеми требованиями пожарной безопасности. Необходимо регулярно проверять состояние дымохода в чердачном помещении на предмет трещин и нагрева элементов стропильной системы. Качественно выполненный вывод дымохода не портит внешний вид крыши, не пропускает влагу и безопасен с точки зрения противопожарных норм. Соблюдайте правильную технологию прохода труб через перекрытия, чтобы защитить себя и свое имущество.

Главный государственный инспектор Обоянского, Медвенского и  Пристенского районов

по пожарному надзору Курской области подполковник внутренней службы Кононов Д.А.