Пожар в хозяйственной постройке

Одной из основных причин пожара является аварийный режим работы электрических сетей (электрического оборудования). Вероятность возникновения пожара вследствие неисправности электросети составляет около 30% от общего числа происшедших пожаров на территории отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Обоянскому, Медвенскому и Пристенскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Курской области. В ходе проведения проверок по фактам пожаров дознавателями ОНДиПР устанавливается наличие косвенных или прямых факторов возникновения аварийного режима работы электросети, в большинстве случаев пожары происходят из-за нарушения правил эксплуатации и монтажа электрических сетей и электрооборудования. Примером нарушения правил эксплуатации электроприборов, явился пожар, произошедший 26.05.2023 г. в сарае по адресу: Курская область, Медвенский район, д. Ивановка, д. 13, где в ходе пожара повреждено строение сарая, имущество хранящееся в нем. Наиболее вероятной причиной пожара явился аварийный режим работы электрооборудования, а именно неправильное распределение нагрузки (подключение, одновременно, множества приборов большой мощности в электросеть).

Главный государственный инспектор Обоянского, Медвенского и  Пристенского районов

по пожарному надзору Курской области подполковник внутренней службы Кононов Д.А.