Неисправность дымохода отопительного котла стала причиной пожара в доме

Мы нередко пишем о случаях, когда добротные дома горят из-за того, что в них неверно были смонтированы системы отопления. В наше время многие застройщики не желают топить печи по старинке. Поэтому для многих застройщиков переход на более экологичные и дающие больший КПД по теплоотдаче котлы является вполне логичным шагом. Однако хочется напомнить жителям частных домов, кто перевёл или планирует перевести дом на отопление от котла. Котёл - это очаг непрерывного либо длительного горения. Перегрев стенок котла и дымохода при таком способе отопления - совершенно неотъемлемая часть процесса топки. И поэтому отступления от пожарных норм здесь обязательно приведут к несчастью. Так 12.06.2023 года в 13 часов 38 минут  на ПСЧ Медвенского района поступило телефонное сообщение о горении жилого дома по адресу: Курская область, Медвенский район, х. Кондратьевские Выселки, д. 2. По прибытию на место было обнаружен сильный дым в помещении кухни. В ходе осмотра установлено, что горение происходило в потолочном перекрытии на кухне, в месте где проходил дымоход газового котла отопления. Как пояснил сам хозяин, он включил котел для прогрева дома, а сам вышел во двор, через некоторое время он увидел дым, идущий из окна кухни. В ходе пожара повреждена кухня размером 3х2,5 метров, имущество находящееся в помещении. Материальный ущерб устанавливается. Предположительная причина пожара - неисправность дымохода газового отопительного котла, ведь котёл и дымоход от него - это более горячая вещь, которая топится по полдня, и как правило пламя, жар и сажа разрушают и перегревают металл. В общем, системы отопления - это большая и серьёзная тема, их нельзя делать по принципу «слепил из того что было». Тем более в нашем климате, где отопительный период длится по шесть месяцев в году! Грейтесь по уму и безопасно!

Главный государственный инспектор Обоянского, Медвенского и  Пристенского районов

по пожарному надзору Курской области подполковник внутренней службы Кононов Д.А.