# Причина – короткое замыкание электропроводки

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Обоянскому, Медвенскому и Пристенскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Курской области напоминает, что одной из причин пожаров является короткое замыкание в электрическом оборудовании или проводке. И пожар, который произошел накануне – лишнее тому подтверждение. 18.07.2023г. в 00 час 18 мин. в ПЧ-38 Пристенского района поступило телефонное сообщение о пожаре  в строении летней кухни  по адресу: Курская область, Пристенский район, п. Кировский, ул. Центральная,  д.29. На тушение пожара выехал  дежурный караул ПЧ-38 Пристенского района. По прибытию к месту пожара было обнаружено, что  горит открытым пламенем на площади 5х4 кв. м. летняя кухня. В результате  данного пожара уничтожено потолочное перекрытие и кровля летней кухни площади размерами 20 кв. м. Предположительной причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Со слов владельцев незадолго до возникновения пожара в здании летней кухни, в жилом доме моргал свет.
     Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Обоянскому, Медвенскому и Пристенскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Курской области напоминает, для того что бы предупредить короткое замыкание необходимо выбирать, монтировать и эксплуатировать электроустановки правильно, согласно требованиям безопасности. Подбор электрооборудования должен производиться в соответствии с величиной тока, напряжением, характером окружающей среды. Необходимо в обязательном порядке регулярно производить профилактические осмотры и измерения сопротивления изоляции. Необходимо правильно выбирать аппараты защиты, которые предназначены для отключения поврежденного участка раньше, чем может произойти воспламенение изоляции. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» с мобильного «112»

Государственный инспектор Обоянского, Медвенского и  Пристенского районов

по пожарному надзору Курской области майор внутренней службы Захаров Н.В.