Меры пожарной безопасности

на избирательных участках и местах проведения выборов

 В преддверии выборов Президента Российской федерации, которые будут проводиться с 17 марта по 19 марта 2024 года, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по Курской области проводят профилактическую работу по соблюдению требований пожарной безопасности на избирательных участках, а также инструктажи о действиях персонала и членов избиркома в случае возникновения пожара и мерах безопасности, чтобы не допустить пожара. В результате чего напоминаем требования пожарной безопасности на избирательных участках и местах проведения выборов.

 Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на избирательных участках и в местах проведения выборов, возлагается на руководителей предприятий, в помещениях которых размещаются избирательные участки, глав муниципальных образований и на председателей избирательных комиссий.

 При организации и проведении выборов:

- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем 2-мя выходами, отвечающими требованиям норм проектирования и пожарной безопасности и расположенные не выше 3-го этажа;

- электроосветительная проводка кабин должна соответствовать требованиям ПУЭ;

при обнаружении неисправности в электропроводке, она должна быть немедленно обесточена;

- необходимо иметь аварийное освещение, электрические фонари или другие закрытые источники освещения на случай отключения электроэнергии;

- иметь на избирательном участке первичные средства пожаротушения согласно норм, обеспечить избирательный участок исправной телефонной связью;

- запасные выходы держать открытыми во время нахождения на участке людей;

- двери эвакуационных выходов должны свободно открываться по ходу движения из помещений;

разработать план расчет эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре и других ЧС;

- организовать дежурство ответственных лиц;

- перед открытием и по окончании работы производить тщательный противопожарный осмотр помещений перед их закрытием, обесточить электроэнергию.

 На избирательных участках **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- уменьшать ширину проходов, а также загромождать проходы и выходы посторонними предметами;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;

- применять для обогрева помещений электронагревательные приборы;

- курение на территории избирательных участков;

- применять для дежурного освещения свечи и керосиновые лампы;

- использование электропроводки с поврежденной изоляцией.

Государственный инспектор Обоянского, Медвенского и Пристенского районов

 по пожарному надзору Курской области майор внутренней службы Захаров Н.В.