# Нарушение правил при монтаже электрооборудования привело к пожару

22.03.2024 года в 12 час. 40 мин. на пульт 34 ПЧ Медвенского района поступило сообщение о пожаре в строении строящегося здания мастерской, пристроенной к ангару на территории ИП КФХ «Лунева Н.П.» по адресу: Медвенский район, х. Орешное. Участие в тушении принимали: отдельный пост Спасское ПСЧ 34 Медвенского района и ПСЧ №6 г. Курск. По прибытию первого подразделения было обнаружено горение кровли строения мастерской на площади 180 кв. м. В ходе осмотра места пожара было установлено, что очаговая зона пожара усматривается на участке кровли строения мастерской, в месте расположения электрического осветительного прибора, закрепленного на фронтоне строения. В результате пожара повреждена кровля строения на площади 180 кв. м. Наиболее вероятной причиной пожара является нарушение правил монтажа электрооборудования.

Уважаемые жители! Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Обоянскому, Медвенскому и Пристенскому районам УНд и ПР Главного управление МЧС России по Курской области напоминает: будьте внимательны при эксплуатации электроприборов. Не оставляйте без присмотра работающие электрообогреватели. Не используйте обогреватели кустарного изготовления! Следите за исправным состоянием электропроводки!

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по единому номеру вызова экстренных служб «112» или «101»!

Государственный инспектор Обоянского, Медвенского и Пристенского районов

по пожарному надзору Курской области майор внутренней службы Захаров Н.В.